Zapytanie ofertowe

Gmina Brzeźnio z siedzibą ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio kieruje do Państwa zapytanie ofertowe w sprawie  dostawy o wartości poniżej 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

- Przedmiot zamówienia:

Zakup agregatu prądotwórczego napędzanego z WOM ciągnika - 1 szt.

- Produkt nowy

- Gwarancja 5 lat

- Moc 50 kVA

- Stabilizacja napięcia: DVR cyfrowa, 3 fazowa

- Napięcie 400V/230 V

- Częstotliwość 50 Hz

- Gniazdo 16 A jednofazowe  min. 2 szt

- Gniazdo 63 A, trójfazowe min. 1 szt

- Automat bezpiecznikowy

- Wyzwalacz ponadnapięciowy

- Wyłącznik termiczny 230 V

- Stopień ochrony IP 23

- Pomiar mocy

- Pomiar napięcia

- Pomiar częstotliwości

- Pomiar prądu

- Pomiar czasu pracy

- Zestaw zabezpieczający połączenie z ciągnikiem

- Wałek odbioru mocy

Zaoferowany sprzęt musi spełniać powyższe parametry z uwagi na posiadaną przez zamawiającego jednostkę napędową oraz wytworzenie prądu o oczekiwanych parametrach.

- Rodzaj zamówienia:  dostawa

1.)  Miejsce dostawy:  Gmina  Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio.

2.) Termin realizacji dostawy:

Do 20 grudnia 2017 r.

Warunki płatności:

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena 100%

Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną brutto ogółem za całość zamówienia.

- Informacje dodatkowe:

- Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto, netto, podatek VAT.

- Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi jedynie rozpoznanie cenowe i nie jest wiążące dla Zamawiającego.

- Zamawiający może dokonać wyboru oferty cenowej, na podstawie niniejszego zapytania cenowego odpowiadającej wszystkim wymogom postawionym przez niego, dla prawidłowej realizacji zamówienia i najkorzystniejszej cenie ogółem.

- W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela: Roman Przezak,

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. (43) 820-30-26,

pytania można kierować również pisemnie na adres: e-mail: rprzezak@brzeznio.pl.

Ofertę cenową (formularz ofertowy) należy przesyłać na adres e-mail: rprzezak@brzeznio.pl z danymi Wykonawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem:
 Zakup agregatu prądotwórczego napędzanego z WOM ciągnika.

- Termin składania ofert: 14.11.2017 r. godz. 12.00.

- Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

- Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.

- W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się porozumiewanie drogą:

- pisemną e-mail: rprzezak@brzeznio.pl, telefoniczną lub faxem – nr tel (43)  820-30-26, fax (43) 820-36-71.

W przypadku korzystania z innych niż pisemna form porozumiewania, Strony mogą              żądać potwierdzenia otrzymania informacji bądź dokumentu.

- Załączniki:

- formularz ofertowy

Brzeźnio, dnia 2017.11.06.