**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

............................................

 (pieczęć Oferenta)

…........................................

 tel./fax.

….........................................

 REGON

…........................................

 NIP

  **OFERTA**

 **na obsługę i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzeźnio**

 **w okresie od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2019 roku**

1. Specyfika robót przewidzianych przy wykonywaniu zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość rbg/1 szt | Cena 1 rbg/zł/ | Cena jednostkowaza 1 szt /zł/ | Przewidywana ilość napraw w roku | Wartość brutto ogółem/zł/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Naprawa oprawy(lampy) w tym wymiana żarówki, przewodów, zabezpieczeń (wszystkie lub jedna z wymienionych czynności |  |  |  |  150 szt |  |
| 2. | Wymiana całej oprawy wraz z demontażem starej |  |  |  |  10 szt |  |
| 3. | Montaż nowej oprawy bez demontażu starej |  |  |  |  10 szt |  |
| 4. | Demontaż oprawy istniejącej (starej) |  |  |  |  10 szt |  |
| 5. | Naprawa lub wymiana urządzeń sterowania w tym wymiana stycznika, cewki stycznika, zabezpieczeń zegara sterującego wraz z jego ustawieniem (wszystkie lub jedna z wymienionych czynności) |  |  |  |  100 |  |
| 6. | Przestawienie zegara, wymianabezpiecznika przy urządzeniach sterowania |  |  |  |  50 |  |
| 7. | Planowe przeglądy tras obwodów oświetleniowych, urządzeń oświetlenia i sterowani |  |  |  |  1 kpl |  |
| 8. | Montaż skrzynki sterowniczo - pomiarowej wraz z zawieszeniem w terenie i podłączeniem do istniejącego przyłącza  |  |  |  |  5 szt |  |
| Razem (brutto) |  |

W powyższych kwotach ujęte są koszty wysięgnika koszowego, oraz innych niezbędnych do wykonywania konserwacji urządzeń oświetlenia, a także wszelkie opłaty za uzgodnienia
z właściwym Zakładem Energetycznym.

1. Przy wykonywaniu zamówienia wykonawca zapewni we własnym zakresie:

 a) niezbędne materiały fabryczne nowe za które, zamawiający zwróci według cen zakupu,

 b) przygotowanie i zlikwidowanie miejsca pracy jak również uzgodnienia wszelkich spraw
 z właściwym Zakładem Energetycznym w związku z wykonywaną konserwacją

 oświetlenia i innych urządzeń służących do dostawy i rozdziału energii w celach

 powszechnych na warunkach określonych w Instrukcji Współpracy Ruchowej Rejonu

 Energetycznego w Wieluniu.

4. Przy wykonywaniu zamówienia wykonawca zobowiązujące się do bezwzględnego

 przestrzegania obowiązujących przepisów i Polskich Norm Technicznych w sprawie

 eksploatacji i oświetlenia dróg.

….................................,dnia..........................

.............................................................................

 podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta