............................................

(pieczęć Oferenta)

…........................................

tel./fax.

….........................................

REGON

…........................................

NIP

OFERTA

na obsługę i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzeźnio

w okresie od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2022 roku

1. Specyfika robót przewidzianych przy wykonywaniu zamówienia:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość rbg/1 szt | Cena 1 rbg /zł/ | Cena jednostkowa za 1 szt /zł/ | Przewidywana ilość napraw w roku | Wartość brutto ogółem /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Naprawa oprawy(lampy) w tym wymiana żarówki, przewodów, zabezpieczeń (wszystkie lub jedna z wymienionych czynności |  |  |  | 150 szt |  |
| 2. | Wymiana całej oprawy wraz z demontażem starej |  |  |  | 10 szt |  |
| 3. | Montaż nowej oprawy bez demontażu starej |  |  |  | 10 szt |  |
| 4. | Demontaż oprawy istniejącej (starej) |  |  |  | 10 szt |  |
| 5. | Naprawa lub wymiana urządzeń sterowania w tym wymiana stycznika, cewki stycznika, zabezpieczeń zegara sterującego wraz z jego ustawieniem ( wszystkie lub jedna z wymienionych czynności) |  |  |  | 100 |  |
| 6. | Przestawienie zegara, wymiana bezpiecznika przy urządzeniach sterowania |  |  |  | 50 |  |
| 7. | Planowe przeglądy tras obwodów oświetleniowych, urządzeń oświetlenia i sterowani |  |  |  | 1 kpl |  |
| 8. | Montaż skrzynki sterowniczo - pomiarowej wraz z zawieszeniem w terenie i podłączeniem do istniejącego przyłącza |  |  |  | 5 szt |  |
| Razem (brutto) |  |  |  |  |  |  |

W powyższych kwotach ujęte są koszty wysięgnika koszowego, oraz innych niezbędnych do wykonywania konserwacji urządzeń oświetlenia, a także wszelkie opłaty za uzgodnienia 
z właściwym Zakładem Energetycznym.

- Przy wykonywaniu zamówienia wykonawca zapewni we własnym zakresie:

a) niezbędne materiały fabryczne nowe za które, zamawiający zwróci według cen zakupu,

b) przygotowanie i zlikwidowanie miejsca pracy jak również uzgodnienia wszelkich spraw 
     z   właściwym Zakładem Energetycznym w związku z wykonywaną konserwacją

oświetlenia i innych urządzeń służących do dostawy i rozdziału energii w celach

powszechnych na warunkach określonych w Instrukcji Współpracy Ruchowej Rejonu

Energetycznego w Wieluniu.

3. Przy wykonywaniu zamówienia wykonawca zobowiązujące się do bezwzględnego

przestrzegania obowiązujących przepisów i Polskich Norm Technicznych  w sprawie

eksploatacji i oświetlenia dróg.

4. Termin realizacji zamówienia:   od dnia podpisania umowy do 28.02.2022 roku.

…................................., dnia..........................

.............................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta